- 杭州市紫金港中学配电间安全管理制度

一、配电室由专人负责管理，认真执行岗位责任制。

二、非工作人员不得入内。

三、配电室严禁吸烟，不得存放易燃易爆物品。

四、工作人员要增强安全意识，严格技术操作规程，禁止带电作业，防止发生触电事故。

五、室内无人时要关灯、关窗、锁门，下班前要进行安全检查，切断电源，锁好门窗。

六、经常检查消防器材并会使用，遇有火情会扑救，会报警。火警电话：119