杭州市三墩中学管道清洗、维修采购项目

招

标

文

件

二○二一年七月

目 录

第一部分   投标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   投标项目及要求

第四部分   附 件——投标文件格式

第一部分  投标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市三墩中学的相关要求，对管道清洗、维修内容进行投标，欢迎国内合格的投标人前来参加。

- 一、投标项目编号:

- 采购组织类型：公开投标采购

- 二、投标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 项目 | 规格 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗豪华不锈钢集烟罩 |  | 米 |  |
| 清洗油烟管道 |  | 米 |  |
| 清洗油烟 净化器 |  | 台 |  |
| 清洗风机 |  | 台 |  |
| 更换风机箱 | 九州牌22#11kw | 台 |  |
| 更换油烟 净化器 | 明旺牌 16000风量 | 台 |  |
| 更换变径管 | 镀锌板0.8 | 只 |  |
| 更换软连接 |  | 只 |  |
| 更换支架 |  | 付 |  |
| 更换减震弹簧 |  | 套 |  |
| 更换配电箱 |  | 套 |  |
| 更换电机 |  | 台 |  |

- 注意：项目中的单价已包含且不限于材料费、安装费、人工费、货运费、税费等

- 三、投标人资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，凡有经验和能力提供本投标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人，投标人应为在中华人民共和国境内注册独立法人；

- 四、投标文件的发售时间及地点等:

时间：2021年8月21日至2021年8月28 日

上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:30 （双休日及法定节假日除外）

标书售价(元)：免费

- 五、投标截止时间：

时间：2021年 8月 28日下午16点30分

- 六、投标及开标情况：地点：杭州市三墩中学   开标时间：另行通知

七、采购单位信息：名称：杭州市三墩中学

地点：杭州市西湖区三墩镇振华路9号

联系人：庞老师

联系电话：81109313

第二部分   投标人须知

- 1、投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，凡有经验和能力提供本投标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人，投标人应为在中华人民共和国境内注册独立法人；

2、投标委托授权

2.1 如投标人代表不是企业法人，须持有《法定代表人授权委托书》（统一格式）。

3、投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有参加投标有关的全部费用。

4、投标响应文件的组成

(1)投标响应函；

(2)投标人承诺函；

(3)有效的企业法人营业执照副本（复印件）；

(4)有效的生产许可证（复印件）；

(5)法人授权委托书（非法定代表人参加时用）；

(6)报价一览表；（此表格式不能改变，长宽可自行调整）;

(7)报价明细单

(8)所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明；

(9)质保期和售后服务承诺；

(10)投标人认为需要提供的其他商务、技术说明。

5、投标报价

5.1 所有投标报价均以人民币报价。本有关项目实施所需要的货物、专用工具、运输、装卸、保险、安装调试、检测、技术支持、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等均计入报价，只允许有一个报价（投标报价若高于市场一般成交价作为废标处理）。

5.2投标人对项目中产生的全部费用，填报价一览表。

5.3 若各投标人报价均超出预算，根据相关规定，将导致本次投标废标。

6、投标响应文件的签署及规定

6.1 组成投标响应文件的各项资料均应遵守本条。

6.2 投标人应填写全称，同时加盖印章。

6.3 投标响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

6.4 投标响应文件一式 肆份。其中正本壹份，副本叁份。如果正本与副本不符，以正本为准。

7、投标响应文件的密封及标记

7.1 投标响应文件应按以下方法分别装袋密封：

投标响应文件的正本、副本均需装订牢固密封。文件袋上注明项目名称、投标人名称地址、 “不准提前启封”字样。信封的封口需加盖投标人公章或授权代表签字。

8、评审

评审方法：采用最低价评标法，在满足投标文件实质性要求前提下，投标小组将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人。

9、成交

9．1采购人按照评审原则确定的排名顺序选定成交人，如成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名次之的成交候选人为成交人，依次类推。

10、采购人有接受和拒绝任何或所有投标响应的权力

为维护国家利益和公众利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或所有投标人成交的权力。

11、签订合同

11.1成交人应该按规定的时间、地点与买方签订成交合同，否则按成交后撤回投标处理。

11.2 投标文件、成交人的投标响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

第三部分  投标项目及要求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

总则：

1、合同签订之后的 7个工作日内完成安装或货物抵运并通过验收。

2、在质保期内，一旦因产品质量问题，投标人需在2小时内赶到现场处理问题，4小时内解决问题。

第四部分 相关投标响应文件格式

附件一

投标响应函

致：

（投标人全称）授权                      （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的                               （投标编号、投标项目名称、标项号）投标的有关活动，并进行投标响应。为此：

1、提供投标文件规定的全部投标响应文件包括正本  份，副本  份。

2、投标货物报价为                          元（含大小写）。

3、如果我们成交，我们将按规定提交履约保证金并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本投标响应文件自投标之日起90天内有效。

投标人（公章）：                                                     法定代表人或授权代表（签字）：                                               日期：2021年  月  日

附件二

投标人承诺函

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                                 （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受投标文件的一切规定和要求。

2、投标报价（综合单价）为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若成交，我方将按照投标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按投标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：                                                     法定代表人或授权代表（签字）：                                               日期：2021年  月 日

附件三

报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

2、投标报价项目中的单价包含且不限于材料费、安装费、人工费、货运费、税费等。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2021 年  月 日

附件四

法人授权委托书

致：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目(项目编号：          )的一切事项，若成交则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                    授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

日期：2021年  月 日

附件五

投标响应文件封面

正（副）本                               (投标)

管道清洗、维修采购项目

投

标

文

件

投标方全称：（公章）

2021年　月  日